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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» февраля 2026 г.                                                                                                   № 12
г. Плёс
«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 
на территории Плесского городского поселения»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ               «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации                    от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду                    и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций                    по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», Устава Плесского городского поселения, утвержденного решением Совета Плесского городского поселения от 04.08.2023 № 25, в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно – коммунального комплекса, жилищного фонда                        и социально значимых объектах, администрация Плесского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории  Плесского городского поселения.
2. Постановление администрации Плесского городского поселения               № 34 от 27.03.2025 г. «Об утверждении Палана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Плесского городского поселения» считать утратившим силу.
3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно – коммунального комплекса и социально значимых объектов Плесского городского поселения при локализации и ликвидации последствий аварийных и нештатных ситуаций                         в области жилищно – коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Плесского городского поселения.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)                         в официальном издании нормативно-правовых актов Совета и администрации Плесского городского поселения «Вестник Совета и администрации Плесского городского поселения» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Плесского городского поселения                                          С.В. Корнилова

Утверждён

постановлением Администрации Плесского городского поселения 

от 02.02.2025 г. № 12
ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Плесского городского поселения
1. Общие положения 
1.1.  План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории  Плесского городского поселения (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Плесского городского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Плесского городского поселения.
1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного                                   и техногенного характера установлены Приказом Министерства РФ по делам ГО ЧС                    и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.4. Основной  задачей  администрации Плесского городского поселения является  организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                        на территории Плесского городского поселения, в том числе оперативное рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС);

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Приволжского муниципального района (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей                                 и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	№ п.п.
	Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Статус ЕТО

	1.
	ООО «НСК»
	ЕТО

	2.
	ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ
	ЕТО

	3.
	ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России
	ЕТО


Перечень источников теплоснабжения населения 
и объектов социальной сферы

	1.
	ЧУ «Санаторий «Актер - Плес»

	1.1.
	Угольная котельная (г. Плес, ул. Островского, д.17)

	2.
	ООО «НСК»

	2.1.
	Угольная котельная (с. Пеньки)

Протяженность тепловых сетей – 591 м.

	2.2.
	Газовая котельная (г. Плес, ул. Корнилова, 31)

Протяженность тепловых сетей – 586 м.

	2.3.
	Газовая котельная (с. Северцево, 10)

Протяженность тепловых сетей – 7723 м.

	2.4.
	Газовая котельная (г. Плес, ул. Луначарского, 20 а)

Протяженность тепловых сетей – 538 м.

	2.5.
	Газовая котельная (г. Плес, ул. Советская, 3 а)

Протяженность тепловых сетей – 1036 м.

	2.6.
	Газовая котельная (г. Плес, пер. Пушкинский, 8)

Протяженность тепловых сетей – 1247 м.

	3.
	Филиал ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России

	3.1.
	Газовая котельная (г. Плес, тер. Санатория Плес)


2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений                        и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ 

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                 и обеспечению пожарной безопасности Плесского городского поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Оповещение органов повседневного управления муниципального звена областной подсистемы РСЧС осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Приволжского муниципального района Ивановской области от 06.02.2020 № 65-П «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального района.

Таблица номеров телефонных линий экстренной помощи

	№ п/п
	Наименование служб
	Телефоны срочного вызова

	1
	Единая служба спасения 
	112

	2
	ОМВД России по Приволжскому району
	8 49339 4-12-02 (02)

	3
	Скорая медицинская помощь
	8 49339 4-24-69 (03)

	4
	Газовая служба
	8 49339 4-12-08 (04)

	5
	ЕДДС Приволжского района
	8 49339 4-19-06

	6
	АО «Водоканал» Приволжское отделение
	8 49339 4-10-31

	7
	ООО «НСК»
	8 49339 4-13-28

	8
	ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ
	8-950-888-36-90

	9
	ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России
	8-930-349-91-30

	10
	Администрация Плесского городского поселения
	8 49339 2-13-14


Размещение органов повседневного управления осуществляется                            на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.

Котельные Плесского городского поселения оснащены средствами индивидуальной защиты: противогазы, спасательные пояса и веревки к ним, диэлектрические перчатки и галоши, средства защиты органов дыхания фильтрующие, средства защиты головы (каски защитные), средства защиты глаз             и (очки защитные, щитки лицевые), средства защиты рук (перчатки от повышенных температур, перчатки с полимерным покрытием), одежда специальная защитная (костюмы для защиты от повышенных температур, костюмы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий), средства защиты ног (сапоги, ботинки).
3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения:

	№ п/п
	Наименование организации
	Место дислокации
	Дежурные силы
	Выделяемые силы

	
	
	
	Личный состав, чел.
	Техника, ед.
	Личный состав, чел.
	Техника, ед.

	1
	ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России
	г. Плес, тер. Санатория
	4
	2
	4
	2

	2
	ООО «НСК»
	с. Ингарь, д. 1
	10
	2
	10
	2

	3
	ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ
	г. Плес, ул. Ленина,               д. 39
	2
	1
	2
	1


Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Плесского городского поселения;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для Плесского городского поселения определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

                                    Перечень пунктов временного обогрева

Пункты длительного проживания отсутствуют. Имеются пункты временного размещения. 

Перечень учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Плесского городского поселения:

	пп.п
	Наименование муниципального образования
	Место расположения
	Должность, ФИО ответственного лица

	1.
	Плесское городское поселение
	с. Северцево, д. 6
	-


3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию Плесского городского поселения.

Теплоснабжающие организации муниципального образования разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке администрация Плесского городского поселения информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Плесского городского поселения в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств                     к работам, руководитель работ докладывает Главе Плесского городского поселения (председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций              и обеспечению пожарной безопасности), диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

первая категория  - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха                                        в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами                 и иными обязательными требованиями;

вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий, но не более 54 часов: 

- жилых и общественных зданий до 12 оС;

- промышленных зданий до 8 оC;

третья категория – остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно – восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно – коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категории;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2
	Отключение водоснабжения
	св. 400 до 1000
	12
	18

	3
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24


 

б) на объектах теплоснабжения:

	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


в) на объектах электроснабжения:

	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения:
	Вид аварии
	Причина аварии
	Место возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	1. ООО «НСК»:
Газовые котельные: 

г. Плес, ул. Корнилова

г Плес, пер. Пушкинский

г. Плес, ул. Луначарского

г. Плес, ул. Советская

с. Северцево.

Угольные котельные:

с. Пеньки

2. ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ:

Угольная котельная:

г. Плес, ул. Островского

3. ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России:

Газовая котельная:

Г. Плес, тер. Санатория
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	1. ООО «НСК»:

Газовые котельные: 

г. Плес, ул. Корнилова

г Плес, пер. Пушкинский

г. Плес, ул. Луначарского

г. Плес, ул. Советская

с. Северцево.

Угольные котельные:

с. Пеньки

2. ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ:

Угольная котельная:

г. Плес, ул. Островского

3. ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России:

Газовая котельная:

г. Плес, тер. Санатория
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
	объектовый (локальный)

	Прорыв тепловых сетей
	Предельный износ, гидродинамические удары
	1. ООО «НСК»:

Газовые котельные: 

г. Плес, ул. Корнилова

г Плес, пер. Пушкинский

г. Плес, ул. Луначарского

г. Плес, ул. Советская

с. Северцево.

Угольные котельные:

с. Пеньки

2. ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ:

Угольная котельная:

г. Плес, ул. Островского

3. ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России:

Газовая котельная:

г. Плес, тер. Санатория
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Прорыв сетей водоснабжения
	Предельный износ, повреждение на трассе
	1. ООО «НСК»:

Газовые котельные: 

г. Плес, ул. Корнилова

г Плес, пер. Пушкинский

г. Плес, ул. Луначарского

г. Плес, ул. Советская

с. Северцево.

Угольные котельные:

с. Пеньки

2. ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ:

Угольная котельная:

г. Плес, ул. Островского

3. ФГБУ Санаторий «Плес» Минздрава России:

Газовая котельная:

г. Плес, тер. Санатория
	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения
	муниципальный


4. Порядок организации материально – технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Материально – техническое обеспечение:

Материально – техническое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это система взаимосвязанных мероприятий по созданию, хранению, поддержанию в состоянии готовности, использованию и восполнению материальных ресурсов предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий.

Планирование и выполнение мероприятий по материально-техническому обеспечению осуществляется с учётом: оценок масштабов возможных аварий, характера  и объёма выполняемых задач; наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, местных условий, правил и стандартов, связанных                                        с предупреждением локализацией и ликвидацией последствий аварий. 

Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, материалы и технические средства, предназначенные для локализации                     и ликвидации последствий аварий, и размещаются на территории объекта                  и организации.

Руководитель теплоснабжающей организации, самостоятельно организует материально- техническое обеспечение работ по предупреждению и ликвидации ЧС локального значения.

Дополнительно привлекается техника ПАСФ, пожарных формирований                 и других служб для локализации и ликвидации последствий аварий. Имеются первичные средства пожаротушения.

Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими указательными знаками. Первичные средства пожаротушения имеют сертификаты соответствия установленного образца и окрашены в цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

Персонал организации, привлекаемый к локализации и ликвидации последствий аварий укомплектован средствами индивидуальной защиты (СИЗ)               и средствами для ликвидации.

Ответственным за материально-техническое обеспечение операции по локализации и ликвидации последствий аварий является руководитель теплоснабжающей организации.

Инженерное обеспечение:

а) Расположение здания котельных обеспечивает свободный доступ пожарной и спасательной техники к зданиям по автомобильным дорогам.                 В зимний период все подъезды, по мере надобности, расчищаются от снега;

б) Первичные средства пожаротушения;

в) Инженерное обеспечение привлекаемых служб.

Финансовое обеспечение:

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ                                     «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                   (с изменениями дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения                           и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями)                в организациях, созданы резервы финансовых и материальных средств для локализации и ликвидации последствий аварий.

Контроль за хранением, использованием объектовых резервов финансовых ресурсов определяется бухгалтером и руководителем теплоснабжающей организации.

Финансирование мероприятий по предупреждению, локализации                             и ликвидации последствий аварий осуществляется за счёт организации. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества  в соответствии с законодательством Российской Федерации
Приложение 
к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

на территории Плесского городском поселения 

 

 

Порядок

действий муниципального звена территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем

жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более

(в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

 

	N п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
	Немедленно
	 

	
	определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения)
	
	ДДС РСО, администрация Плесского ородского поселения 

	
	принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Плесского ородского поселения

	
	организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередачи и систем жизнеобеспечения при авариях на них
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Плесского ородского поселения

	
	принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Плесского ородского поселения

	
	сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах
	
	ЕДДС

	2
	Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости)
	Ч + 1 ч 30 мин
	РСО, ЕДДС, администрация Плесского ородского поселения

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин)
	РСО, администрация Плесского ородского поселения

	
	подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток
	
	Аварийно-восстановительные бригады РСО, администрация Плесского ородского поселения

	
	обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	 
	Аварийно-восстановительные бригады РСО, администрация Плесского ородского поселения

	
	сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам
	
	ЕДДС

	4
	При поступлении сигнала в администрацию поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
	Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин
	 

	
	оповещение и сбор КЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	
	ЕДДС

	5
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения
	Ч + 2 ч 00 мин
	Администрация Плесского ородского поселения,

РСО, ЕДДС

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ МО "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин)
	Председатель КЧС и ОПБ  МО

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО
	Ч + 2 ч 30 мин
	Председатель КЧС и ОПБ  МО

	8
	Уточнение (при необходимости):

- пунктов временного размещения населения;

- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых
	Ч + 2 ч 30 мин
	Эвакуационная-эвакоприемная комиссия МО

	9
	Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы поселения). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости)
	Ч + 2 ч 30 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО, оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	10
	Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС
	Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главы МО)
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч + 3 ч 00 мин
	Информационно-аналитический отдел администрации

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО
	Ч + 3 ч 00 мин
	Комиссия ПУФ

	15
	Организация сбора и обобщения информации:

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО;

- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	Через каждый 1 час (в течение первых суток),

2 часа (в последующие сутки)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	16
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО
	В ходе ликвидации аварии
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч + 3 ч 00 мин
	МО МВД России 

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя КЧС и ОПБ МО
	Аварийно-восстановительные бригады РСО

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению председателя КЧС и ОПБ МО
	Администрация Плесского ородского поселения

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь КЧС и ОПБ МО

	23
	Доведение распоряжения председателя КЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС и ОПБ МО
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